附件1：

采购配置要求及技术参数要求

	序号
	设备名称
	数量（台/套）
	预算单价（万元）
	预算总价（万元）
	技术要求
	备注

	1
	救护车
	3
	40
	120
	一、采购配置要求：
1.配置楼梯担架，固定在后门。

2.配置上车担架和铲式担架，铲式担架放置于车床底部。

3.配置负压设备，方便呼吸道传染病病人转运。

4.配置竖立导轨式设备架，有三格面板，安装有固定呼吸机、心电监护仪、心电图机小配件。国标氧气插口。

5.包上牌。
二、主要技术参数要求：

1.车型:监护型救护车。燃油类型：汽油。
2.变速器：自动挡，至少5个前进档，一个倒挡。

3.发动机工作方式: 直列、四缸、增压中冷，缸内直喷。

4.排量（ml）:1990-1999ml;功率（kw）160以上。

5.排放标准 国六/GB18352.6-2016国Ⅵ。

6.医疗舱内尺寸（mm） ：约长2595mm以上×宽1715mm以上×高1715mm以上。

7.额定载客（含驾驶员）：6-8（人）。

8.悬挂：独立悬挂，后钢板弹簧非独立悬挂。

9.ABS 刹车系统+ESP 系统。

10.驾驶座、副驾驶安全气囊各1套。

11.驾驶室、医疗舱冷暖系统。

12.驾驶室三座椅。

13.后门双开180度开启。

14.可视倒车影像+倒车雷达。

15.驾驶室安装警灯警报控制器含对外喊话器。

16.驾驶室与医疗舱安装分隔墙, 分开前后车厢, 分隔墙上有一个滑行窗（窗户为单边开启）,玻璃透明供前后车厢观望。。

17.医疗舱隔墙上安装前后对讲系统（免提式对讲机1 套。

18.医疗舱左侧顶部加装长条吊柜（含 3 个有机玻璃推拉门），柜边为 R20 圆角，铝型材包边。

19.医疗舱左侧后部安装一套氧气瓶柜（柜内安装 2 个 10L 无缝钢制氧气瓶，氧气瓶耐压为 15Mpa；配双标减压阀，压力表面径 40mm，减压阀带安全泄压装置）。

20.医疗舱左侧安装 2 套国标氧气终端快速接口，配 2 套国标湿化瓶（可直接供病人和呼吸机使用）。

21.医疗舱顶部担架正上方安装隐藏式输液挂架（含至少4 个挂钩） 1 套。

21.医疗舱顶部安装一字安全扶手 1 套。

22.医疗舱右侧后部安装二人乘坐长条座椅（含安全带）；长条椅下面空间可放置骨折支具（约1米），后部加装扶手。

23.医疗舱配备自动上车担架，不锈钢担架上车平台，铲式担架 1 套，铲式担架放置于不锈钢担架上车平台底部。配置的自动上车担架必须与现有救护车的担架通用，方便故障时更换。

24.医疗舱配备 1KG 灭火器及固定支架，安全锤 1 套。

25.医疗舱右侧前端椅子下设置垃圾桶固定装置，配备3L以上带翻盖污物桶1 套。

26.医疗舱所有玻璃防光，外面看不进车内，保护病人隐私。

27.医疗舱中门处加装机械连杆式上车二级踏板；踏板伸缩同中门开关门机械联动1套。

28.配置楼梯担架，固定在后门。

29.配置负压设备，方便呼吸道传染病病人转运。

30.医疗舱左前侧配置竖立导轨式设备架，有三格面板，安装有固定呼吸机、心电监护仪、心电图机小配件。竖立导轨式设备架旁边有至少2个国标氧气插口。

31.医疗舱隔断处左侧安装小折叠凳，小折叠凳旁留一小空间安装4L氧气瓶；右侧安装立柜（台面宽一些），立柜开门的铰链安装在左侧。

32.储物架有一立柱，方便固定输液泵。

33.储物柜平台边缘高起约8cm，有固定医疗袋的小配件或者配置一不锈钢栏杆，防止医疗袋掉地。

34.车门一侧的玻璃，前后开2个推拉窗。

35.医疗舱左侧下面的储物柜用推拉门。

36.包上牌。

37.医疗舱配电采用钥匙点火控制装置，当钥匙开启至二档状态，医疗舱整套供电系统自动连接电瓶电源，全套设备可正常工作，当钥匙退到二档以下或拔出状态，全舱自动断电。

38.医疗舱控制系统采用集成控制，改装电路系统配备集成控制主机箱（提高整套电路系统安全性；维修、更换保险方便快捷、易操作）

39.医疗舱主控开关为约7寸真彩触摸屏控制开关，集成控制照明灯，换气扇（可实现吸气排气功能），射灯，外场照明灯，暖风机，空调，交流电压，消毒灯定时设置；液晶显示器实时显示医疗舱温度，湿度和医疗舱 12V/220V 电压。

40.医疗舱安装紫外线灭菌灯。消毒灯带延时开启功能，延时时间为 15s，消毒时间可以自由设定，设定值；1-60 分钟；消毒时间到后消毒灯会自动关闭。

41.医疗舱安装顶部换气扇；换气量：700m3/小时，每分钟换气次≥65 次 1 套。

42.医疗舱配备 1000W 车载智能纯正弦波充电逆变一体机，提供 24 小时不间断电源，加装 12V/70Ah 车载电瓶一套，配备 220V/10A 防水、带防护盖的中国规格外接电源系统一套。

43.医疗舱内安装交流 220v 插座 至少5 套，直流 12V 插座 2 套；220V 插座为五孔带两个 USB 充电插口。

44.车身周边粘贴蓝色或红色反光膜及急救标识（特殊由用户指定），按江门市120指挥中心的要求标识。

45.医疗舱地板采用医用耐酸、碱、防火、防滑、防静电的海蓝色地板革（需提供国家汽车质量监督检验中心出具的检测报告, 符合 GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。
	


