## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 拆除工程
1.2 |  | 新砌墙工程
1.3 |  | 地面工程
1.4 |  | 天棚工程
1.5 |  | 墙面工程
1.6 |  | 门窗工程
1.7 |  | 其他工程
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 18074.50
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额 | 28924.40
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 白蚁防治
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第1页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011601001001 |  | 拆除砖墙体 | 1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km 3、建筑面积在500m2以下 | m3 | 2.828
2 | 011605001001 |  | 拆除瓷砖地面 | 1、平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km 3、建筑面积在500m2以下 | m2 | 2.853
3 | 011605002001 |  | 拆除墙面砖 | 1、立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层//铲除找平层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km 3、建筑面积在500m2以下 | m2 | 14.850
4 | 011606003001 |  | 拆除天花 | 1、天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km 3、建筑面积在500m2以下 | m2 | 6.346
5 | 011610002001 |  | 拆除原有门 | 1、门窗拆除(整樘) 金属 2、拆除废料外运 | 樘 | 2.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第2页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
人工装自卸汽车运 10km 3、建筑面积在500m2以下
6 | 011609002001 |  | 拆除室外玻璃墙 | 1、隔断隔墙拆除 金属龙骨 玻璃面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km 3、建筑面积在500m2以下 | m2 | 14.800
7 | 011609002002 |  | 拆除原有轻钢墙体 | 1、隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km 3、建筑面积在500m2以下 | m2 | 8.295
8 | 011606002001 |  | 拆除原有柱装饰面 | 1、墙柱面拆除饰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km 3、建筑面积在500m2以下 | m2 | 12.180
新砌墙工程
9 | 010401003007 |  | 新砌180mm厚灰砂砖外墙 | 1、混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖//换:灰砂砖 240×115×53 //调:建筑面积在500m2以下 | m3 | 1.872
10 | 010401003002 |  | 新砌120mm厚灰砂砖内墙 | 1、混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖//换:灰砂砖 240×115×53 预 | m3 | 15.466
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第3页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拌水泥石灰砂浆 M5.0//调:建筑面积在500m2以下
11 | 010401003001 |  | 新砌180mm厚灰砂砖内墙 | 1、混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖//换:灰砂砖 240×115×53 预拌水泥石灰砂浆 M5.0//调:建筑面积在500m2以下 | m3 | 0.955
12 | 010401003003 |  | 新砌300mm厚灰砂砖内墙 | 1、混水砖内墙 墙体厚度 1又1/4砖//换:灰砂砖 240×115×53 预拌水泥石灰砂浆 M5.0 //调:建筑面积在500m2以下 | m3 | 0.328
13 | 010401003004 |  | 新砌120mm厚页岩砖内墙 | 1、混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖//换: 页岩砖 235×115×53mm 预拌水泥石灰砂浆 M5.0//调:建筑面积在500m2以下 | m3 | 0.310
14 | 010401003005 |  | 新砌100mm厚加气混凝土砌块内墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm//换:预拌水泥石灰砂浆 M5.0 //换:蒸压加气混凝土砌块 600×100×200//调:建筑面积在500m2以下 | m3 | 7.748
15 | 010401003006 |  | 新砌180mm厚加气混凝土砌块内墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 18cm//换:预拌水泥 | m3 | 4.026
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第4页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
石灰砂浆 M5.0 //换:蒸压加气混凝土砌块 600×180×200//调:建筑面积在500m2以下
16 | 011210006001 |  | 硅酸钙板隔墙 | 1、隔墙 轻钢龙骨8mm硅酸钙板隔墙(包龙骨) 双面//调:建筑面积在500m2以下 2、隔音墙加装吸音棉//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 9.570
17 | 011210003001 |  | 玻璃隔断 | 1、隔断 玻璃隔断 不锈钢边框8mm+8mm钢化夹胶玻璃固定隔断//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 8.094
18 | 011201001001 |  | 灰砂砖页岩砖墙面抹灰-内墙 | 1、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙//预拌水泥石灰砂浆 1:1:6//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 450.339
19 | 011201001003 |  | 灰砂砖页岩砖墙面抹灰-外墙 | 1、底层抹灰20mm 各种墙面 外墙//预拌水泥石灰砂浆 1:1:6//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 12.000
20 | 011201001002 |  | 加气混凝土砌块墙面挂网抹灰 | 1、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙//预拌水泥石灰砂浆 1:1:6//调:建筑面积在500m2以下 2、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 //镀锌钢 | m2 | 147.912
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第5页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
丝网 φ1.2×20×20//调:建筑面积在500m2以下
21 | 010502002001 |  | 构造柱 | 1、构造柱//换: 商品普通混凝土 C20//调:建筑面积在500m2以下 | m3 | 3.083
22 | 010503004001 |  | 圈梁 | 1、圈、过、弧形梁//换:商品普通混凝土 C20//调:建筑面积在500m2以下 | m3 | 2.494
23 | 010515001002 |  | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件钢筋 圆钢 φ12～14 //调:建筑面积在500m2以下 | t | 1.057
24 | 010515001003 |  | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内//调:建筑面积在500m2以下 | t | 0.154
25 | 010507001001 |  | 坡道 | 1、现浇混凝土其他构件 散水坡//换:商品普通混凝土 C20//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 3.750
26 | 010904004001 |  | 楼面变形缝（11ZJ111\A-8\8） | 1、楼面变形缝 铝合金板 2mm厚 缝宽100mm内//调:建筑面积在500m2以下 2、聚苯乙烯泡沫保温板填缝 聚氨酯密封膏密封//调:建筑面积在500m2以下 | m | 10.420
27 | 010903004001 |  | 墙面变形缝（11ZJ111\A-4\4） | 1、内墙变形缝 铝合金板 0.8mm厚 缝宽100mm以内//调: | m | 8.700
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第6页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
建筑面积在500m2以下
28 | 010902008001 |  | 顶棚变形缝（11ZJ111\A-4\7） | 1、顶棚变形缝 铝合金板 0.8mm厚 缝宽100mm以内//调:建筑面积在500m2以下 | m | 10.420
29 | 010904002001 |  | 卫生间地面防水及回填 | 1、1.5mm厚聚氨酯涂膜防水层//调:建筑面积在500m2以下 2、30mm厚 1:3水泥砂浆找平层//调:建筑面积在500m2以下 3、回填CL7.5轻集料混凝土 300mm厚//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 6.636
30 | 010903002001 |  | 卫生间墙面防水 | 1、墙面1.5mm厚聚氨酯涂膜防水层//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 55.734
地面工程
31 | 011102001001 |  | 英国棕花岗岩门槛 | 1、30mm厚 1:3水泥砂浆找平层//调:建筑面积在500m2以下 2、英国棕花岗岩 20mm 环氧树脂胶嵌缝修补，整体磨光，水晶硬化//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 1.991
32 | 011102003001 |  | 卫生间防滑砖地面300×300 | 1、水泥浆一道（内参建筑胶） 2、防滑砖 | m2 | 3.863
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第7页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
300×300 干水泥擦缝、6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层
33 | 011102003002 |  | 卫生间防滑砖地面600×600 | 1、水泥浆一道（内参建筑胶）//调:建筑面积在500m2以下 2、防滑砖 600×600 干水泥擦缝、6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 10.402
34 | 011103004001 |  | PVC地胶板地面 | 1、PVC地胶板 2.0mm厚(耐磨层0.3mm厚)、6mm厚建筑胶水泥砂浆结合层//调:建筑面积在500m2以下 2、水泥浆一道（内参建筑胶） //调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 265.002
35 | 010904004002 |  | 地面伸缩缝（地砖与地胶交接处） | 1、填缝 建筑胶 //调:建筑面积在500m2以下 | m | 9.850
36 | 011102001002 |  | 室外门口铺贴国产黑石 | 1、30mm厚 1:3水泥砂浆找平层//调:建筑面积在500m2以下 2、地面铺贴国产黑石（荔枝面） 20mm厚//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 2.542
37 | 011102001003 |  | 室外坡道铺贴国产黑石 | 1、坡道30mm厚 1:3水泥砂浆找平层//调:建筑面积在 | m2 | 3.750
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第8页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
500m2以下 2、坡道面铺贴国产黑石（荔枝面） 20mm厚//调:建筑面积在500m2以下
天棚工程
38 | 011302001001 |  | 铝扣板天棚 600×600 | 1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面//调:建筑面积在500m2以下 2、铝扣板天花角铝收口线 20*20*1.2//调:建筑面积在500m2以下 3、天棚面层 方型铝扣板面层 600×600//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 75.708
39 | 011302001002 |  | 铝扣板天棚 300×300 | 1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面//调:建筑面积在500m2以下 2、铝扣板天花角铝收口线 20*20*1.2//调:建筑面积在500m2以下 3、天棚面层 方型铝扣板面层 300×300//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 9.172
40 | 011302001003 |  | 双层（10+10）mm硅酸钙板天花 | 1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) | m2 | 149.609
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第9页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
600×600以上 平面//调:建筑面积在500m2以下 2、天棚基层 硅酸钙板 10mm//调:天棚基层做两层//调:建筑面积在500m2以下 3、成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮2遍//调:建筑面积在500m2以下 4、白色无机涂料底油1遍面油2遍 天棚面//调:建筑面积在500m2以下
41 | 011502002001 |  | 实木装饰线 | 1、木装饰线(直线) 万能胶粘贴 宽度50mm以内//调:建筑面积在500m2以下 2、实木条15*20mm刷白色手扫漆//调:建筑面积在500m2以下 | m | 156.238
42 | 011304001001 |  | 灯槽 | 1、天棚基层 胶合板 2440×1220×12 //调:建筑面积在500m2以下 2、天棚基层 硅酸钙板 10mm//调:建筑面积在500m2以下 3、成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮2遍//调:建筑面积在500m2以下 4、乳胶漆底油1遍 | m | 10.659
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第10页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
面油2遍 天棚面//调:建筑面积在500m2以下
43 | 010810003001 |  | 窗帘盒 | 1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 跌级//调:建筑面积在500m2以下 2、天棚基层 玻镁板 18mm//调:建筑面积在500m2以下 3、成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮2遍//调:建筑面积在500m2以下 4、白色无机涂料底油1遍面油2遍 天棚面//调:建筑面积在500m2以下 5、明装式铝合金窗帘轨 单轨//调:建筑面积在500m2以下 | m | 26.380
44 | 011406001001 |  | 原顶扇灰油白色无机涂料 | 1、成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮2遍//调:建筑面积在500m2以下 2、白色无机涂料底油1遍面油2遍 抹灰面 天棚面//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 1.177
45 | 011304002001 |  | 天棚开筒灯孔 | 1、天棚开孔 灯光孔、风口(每个面积在m2以内)开孔 0.02//调:建筑面积在500m2以下 | 个 | 71.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第11页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
46 | 011304002002 |  | 天棚开排气扇口 300*300 | 1、天棚开孔 灯光孔、风口(每个面积在m2以内)开孔 0.1//调:建筑面积在500m2以下 | 个 | 5.000
47 | 011304002004 |  | 天棚开面板灯 600*600 | 1、天棚开孔 灯光孔、风口(每个面积在m2以内)开孔 0.5//调:建筑面积在500m2以下 | 个 | 1.000
48 | 011304002003 |  | 天棚开空调风口 190*1070、250*1400、900*900 | 1、天棚开孔 灯光孔、风口(每个面积在m2以内)开孔 0.5//调:建筑面积在500m2以下 | 个 | 6.000
墙面工程
49 | 011207001002 |  | 医疗洁净板墙面 | 1、玻镁板基层 12mm//调:建筑面积在500m2以下 2、饰面层 医疗洁净板 4.5mm//调:建筑面积在500m2以下 3、压条 T型铝合金压条 //调:建筑面积在500m2以下 4、配套黑色收口线//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 479.498
50 | 011204003001 |  | 仿石瓷片墙面 | 1、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外//换: 仿石瓷片 400×800 //调:建筑面积在500m2以下 2、底层抹灰15mm | m2 | 66.490
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第12页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
各种墙面 内墙//调:建筑面积在500m2以下
51 | 011406001002 |  | 扇灰油白色无机涂料 | 1、成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮2遍//调:建筑面积在500m2以下 2、白色无机涂料底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 43.253
52 | 011105005001 |  | 不锈钢踢脚线 | 1、玻镁板基层 12mm//调:建筑面积在500m2以下 2、踢脚线 蓝灰色烤漆不锈钢 0.8mm厚//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 17.732
53 | 011105003001 |  | 瓷砖踢脚线 | 1、铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆//换:瓷砖 100×200 //调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 0.861
54 | 010809004001 |  | 石材窗台板 | 1、窗台板 英国棕大理石 20mm//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 2.343
55 | 010808003002 |  | 电梯门套 | 1、门窗套 12mm厚难燃胶合板基层，面贴 0.8mm厚玫瑰金拉丝不锈钢//调:建筑面积在500m2以下 2、型钢龙骨 镀锌方通 L30*30mm //调:建筑面积在 | m2 | 2.168
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第13页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
500m2以下
56 | 011207001001 |  | 电梯门顶装饰面 | 1、难燃胶合板基层 12mm//调:建筑面积在500m2以下 2、饰面层 玫瑰金拉丝不锈钢格栅 20*10mm//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 0.948
57 | 010808004001 |  | 15mm宽不锈钢门套 | 1、门窗套、贴0.8mm不锈钢板饰面板 带木龙骨//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 0.715
58 | 011208001001 |  | 独立圆柱面装饰 | 1、包圆柱(包龙骨、基层) 木龙骨、难燃胶合板 2440×1220×9基层 仿白洞石PU软石面层//调:建筑面积在500m2以下 2、玫瑰金拉丝不锈钢 0.8mm厚金属饰线(弧线) 玻璃胶粘贴 宽度30mm以内 //调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 38.685
59 | 011207001003 |  | 外立面造型墙面 | 1、木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 300//调:建筑面积在500m2以下 2、玻镁板 18mm基层 //调:建筑面积在500m2以下 3、黑色拉丝不锈钢 0.8mm厚饰面层 墙面//调:建筑面积在 | m2 | 10.229
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第14页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
500m2以下 4、饰面层 木纹不锈钢方管 20*20*0.8//调:建筑面积在500m2以下
60 | 011204001001 |  | 外立面贴国产黑石 | 1、镶贴国产黑石（荔枝面） 20mm(水泥砂浆1:3 ) 墙面//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 0.270
门窗工程
61 | 010802003001 |  | 甲级防火木纹钢质双扇门（FM甲0821a） | 1、钢质防火门安装//调:建筑面积在500m2以下 2、甲级防火木纹钢质双扇门 配套钢质门套线、门顶木纹饰面及暗藏LED灯（含拉手及门锁等五金配件） | m2 | 1.680
62 | 010802003003 |  | 乙级防火木纹钢质单扇门（FM乙1021） | 1、钢质防火门安装//调:建筑面积在500m2以下 2、乙级防火木纹钢质单扇门 配套钢质门套线、门顶木纹饰面及暗藏LED灯（含拉手及门锁等五金配件） | m2 | 2.100
63 | 010802003004 |  | 木纹钢质地弹簧双扇门（M1321） | 1、钢质门安装//调:建筑面积在500m2以下 2、木纹钢质地弹簧双扇门 配套钢质门套线、门顶木纹饰面及暗藏LED灯（含 | m2 | 5.490
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第15页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
地弹簧、拉手及门锁等五金配件）
64 | 010802003006 |  | 木纹钢质双扇门（M0616） | 1、钢质门安装//调:建筑面积在500m2以下 2、木纹钢质双扇门 配套钢质门套线（含拉手及门锁等五金配件） | m2 | 1.920
65 | 010802003007 |  | 木纹钢质双扇门无障碍门（M1021f） | 1、钢质门安装//调:建筑面积在500m2以下 2、木纹钢质双扇门无障碍门 配套钢质门套线、门顶木纹饰面及暗藏LED灯（含φ45不锈钢扶手、拉手及门锁等五金配件） | m2 | 2.100
66 | 010802003008 |  | 木纹钢质单扇门（带观察窗）（M1021b） | 1、钢质门安装//调:建筑面积在500m2以下 2、木纹钢质单扇门（带观察窗） 配套钢质门套线、5mm钢化防火透明玻璃、门顶木纹饰面及暗藏LED灯（含拉手及门锁等五金配件） | m2 | 12.600
67 | 010802001001 |  | 钢化玻璃不锈钢边框地弹门（室内） | 1、地弹门安装 全玻璃门//调:建筑面积在500m2以下 2、钢化夹胶玻璃 8mm+8mm 3、全玻璃门配件安装 上(下)门夹安装 4、全玻璃门配件安 | m2 | 1.890
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第16页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
装 锁夹 5、特殊五金拉手安装 不锈钢拉手 30以外 6、特殊五金安装 地弹簧
68 | 010802001002 |  | 铝合金钢化玻璃地弹簧双扇门（室外） | 1、铝合金钢化玻璃地弹簧双扇门 90系列铝2.0mm壁厚 8+8夹层钢化玻璃//调:建筑面积在500m2以下 2、全玻璃门配件安装 上(下)门夹安装 3、全玻璃门配件安装 锁夹 4、特殊五金拉手安装 不锈钢拉手 30以外 5、特殊五金安装 地弹簧 6、门窗套、筒子板 贴黑色拉丝不锈钢 0.8mm厚饰面板 不带木龙骨//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 5.400
69 | 010801002001 |  | 成品厕所抗培特板门 | 1、成品厕所抗培特板门 含门套、拉手等五金配件//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 3.840
70 | 010801001001 |  | 消防栓暗门 | 1、消防栓暗门 镀锌方钢管底架、12mm玻镁板底板、4.5mm医疗洁净板面板//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 2.730
其他工程
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第17页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
71 | 011503005001 |  | 砂面木纹不锈钢扶手 | 1、靠墙扶手制作、安装 砂面木纹不锈钢扶手 φ50*2.0 //调:建筑面积在500m2以下 | m | 9.090
72 | 011505010001 |  | 卫生间玻璃镜 | 1、卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面//换: 车边银镜 5mm//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 1.320
73 | 011501009001 |  | 成品卫生间柱盘柜 | 1、成品卫生间柱盘柜//调:建筑面积在500m2以下 2、成品卫生间柱盘柜 高800mm长600mm宽500mm | 个 | 2.000
74 | 011501009002 |  | 疗诊室成品洗手盘柜 | 1、疗诊室成品洗手盘柜//调:建筑面积在500m2以下 2、疗诊室成品洗手盘柜 高900mm长600mm宽450mm | 个 | 6.000
75 | 011501006002 |  | 大厅背景柜（详大样图TD-04) | 1、大厅背景柜 12mm难燃胶合板底板,木饰面面板，岩板台面，暗藏LED灯带，带抽屉//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 9.600
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第18页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| JSJ |  | 综合脚手架
76 | 粤011701009001 |  | 单排钢脚手架(新砌墙工程、高度4.35m) | 1、单排钢脚手架 高度(m以内) 10//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 627.915
77 | 粤011701009002 |  | 单排钢脚手架(配电房墙面及外立面装修、高度4.35m以内) | 1、单排钢脚手架 高度(m以内) 10//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 34.533
78 | 粤011701012001 |  | 活动脚手架（其他墙面装修、高度3.2m） | 1、墙柱面活动脚手架//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 696.972
79 | 粤011701012002 |  | 活动脚手架（天棚装修、高度3.2m） | 1、天棚活动脚手架//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 239.291
80 | 粤011701010001 |  | 满堂脚手架（天棚装修、高度4.35m） | 1、满堂脚手架(钢管) 基本层4.35m//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 1.129
| MMSAQW |  | 密目式安全网
81 | 粤011701013001 |  | 靠脚手架安全板 |  | m2 | 1.000
82 | 粤011701018001 |  | 围尼龙编织布 |  | m2 | 1.000
83 | MBZC001 |  | 模板的支架 |  | t | 1.000
84 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000
85 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000
86 | LSGGJTD001 |  | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1.000
87 | 粤011701014001 |  | 独立安全挡板 |  | m2 | 1.000
88 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1.000
89 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | m2 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 | [5 empty] | 第19页, 共19页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
90 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | m | 1.000
91 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000
| QTCSF |  | 其他措施项目费
| HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架(撑)
92 | 011702003001 |  | 构造柱 | 1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度4.5m 1.2内//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 74.399
93 | 011702008001 |  | 圈梁 | 1、梁模板 圈梁模板//调:建筑面积在500m2以下 | m2 | 44.199
| CZYS |  | 垂直运输
| SGPSJS |  | 施工排水、降水
94 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 项 | 1.000
95 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 项 | 1.000
96 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 1.000
97 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1.000
98 | 011705001001 |  | 大型机械设备安拆费 |  | 项 | 1.000
99 | CSQTFY001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1.000
措施项目小计
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 011707001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13.00 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的13%计算
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | WMGDZJF001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2 | 011707002001 |  | 夜间施工 | 夜间施工人工费 | [5 empty] | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | GGCSF001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 28924.40
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 白蚁防治
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元 | 28924.40 | 以分部分项工程费为计算基础 * 10.00%
合 计 |  |  |  | 28924.40

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(单价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 |  |  | 第1页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
1 | 01010030 |  | 圆钢 φ10以内 |  |  | t
2 | 01010035-0001 |  | 圆钢 φ12～14 |  |  | t
3 | 01090022 |  | 圆钢 φ10以内 |  |  | t
4 | 01130001 |  | 扁钢 综合 |  |  | t
5 | 01210001-0001 |  | 镀锌方通 L30*30mm |  |  | kg
6 | 01290160 |  | 钢板 6～7 |  |  | t
7 | 01290225 |  | 镀锌钢板 0.75 |  |  | m2
8 | 01290335 |  | 花纹钢板 5～8 |  |  | t
9 | 01510020-0001 |  | 不锈钢型材 综合 |  |  | kg
10 | 02350010-0001 |  | 仿白洞石PU软石 |  |  | m2
11 | 03031051 |  | 铝合金窗轨 L=1000 |  |  | 套
12 | 03033016-0001 |  | 不锈钢拉手 30以外 |  |  | 套
13 | 03033066 |  | 锁夹 |  |  | 个
14 | 03033156 |  | 地弹簧 |  |  | 台
15 | 03033176 |  | 上(下)门夹 |  |  | 个
16 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  |  | kg
17 | 03210065-0001 |  | 镀锌钢丝网 | φ1.2×20×20 |  | m2
18 | 03213001 |  | 铁件 综合 |  |  | kg
19 | 03213121 |  | 镀锌铁件 |  |  | kg
20 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 |  | t
21 | 04010045 |  | 白色硅酸盐水泥 32.5 |  |  | t
22 | 04030010 |  | 细砂 |  |  | m3
23 | 04030015 |  | 中砂 |  |  | m3
24 | 04070045-0001 |  | CL7.5轻集料混凝土 |  |  | m3
25 | 04130001-0001 |  | 灰砂砖 240×115×53 |  |  | 千块
26 | 04130001-0002 |  | 页岩砖 235×115×53mm |  |  | 千块
27 | 04150001 |  | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×100×200 |  | 千块
28 | 04150010-0001 |  | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×180×200 |  | 千块
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 |  |  | 第2页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
29 | 05030080 |  | 松杂板枋材 |  |  | m3
30 | 05030370 |  | 松杂直边板 |  |  | m3
31 | 05050050-0001 |  | 难燃胶合板 2440×1220×9 |  |  | m2
32 | 05050070-0001 |  | 玻镁板 | 18mm |  | m2
33 | 05050070-0002 |  | 胶合板 2440×1220×12 |  |  | m2
34 | 05050080 |  | 胶合板 2440×1220×9 |  |  | m2
35 | 05050080-0001 |  | 难燃胶合板 | 12mm |  | m2
36 | 05050080-0002 |  | 玻镁板 | 12mm |  | m2
37 | 05050120 |  | 防水胶合板 模板用 18mm |  |  | m2
38 | 05050130-0001 |  | 医疗洁净板 | 4.5mm |  | m2
39 | 05210060-0001 |  | 大厅背景柜 12mm难燃胶合板底板,木饰面面板，岩板台面，暗藏LED灯带，带抽屉（详大样图TD-04) |  |  | m2
40 | 06050001-0001 |  | 钢化夹胶玻璃 | 8mm+8mm |  | m2
41 | 06050001-0002 |  | 铝合金钢化玻璃地弹簧双扇门 | 90系列铝2.0mm壁厚 8+8夹层钢化玻璃 |  | m2
42 | 06550040-0001 |  | 车边银镜 | 5mm |  | m2
43 | 07010001-0001 |  | 瓷砖 100×200 |  |  | m2
44 | 07010025-0001 |  | 仿石瓷片 400×800 |  |  | m2
45 | 07050010-0001 |  | 防滑砖 300×300 |  |  | m2
46 | 07050030-0001 |  | 防滑砖 600×600 |  |  | m2
47 | 07190030-0001 |  | PVC地胶板 | 2.0mm厚(耐磨层0.3mm厚) |  | m2
48 | 08010001-0001 |  | 英国棕大理石 | 20mm |  | m2
49 | 08030080-0001 |  | 国产黑石（荔枝面） | 20mm |  | m2
50 | 08030080-0002 |  | 英国棕花岗岩 | 20mm |  | m2
51 | 09010001-0001 |  | 硅酸钙板 | 10mm |  | m2
52 | 09010020-0001 |  | 硅酸钙板 | 8mm |  | m2
53 | 09050010-0001 |  | 木纹不锈钢方管 | 20*20*0.8 |  | m2
54 | 09050040 |  | 铝合金方板 300×300 |  |  | m2
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 |  |  | 第3页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
55 | 09050050 |  | 铝合金方板 600×600 |  |  | m2
56 | 09050100-0001 |  | 铝合金板 0.8mm厚 |  |  | m2
57 | 09050130-0001 |  | 铝合金板 2mm厚 |  |  | kg
58 | 09050260-0001 |  | 玫瑰金拉丝不锈钢格栅 | 20*10mm |  | m2
59 | 09050270-0001 |  | 玫瑰金拉丝不锈钢 | 0.8mm厚 |  | m2
60 | 09050270-0002 |  | 不锈钢板 | 0.8 |  | m2
61 | 09050270-0003 |  | 黑色拉丝不锈钢 | 0.8mm厚 |  | m2
62 | 10010001 |  | 隔墙轻钢龙骨 75×40 |  |  | m
63 | 10010010 |  | 隔墙轻钢龙骨 75×45 |  |  | m
64 | 11390009-0001 |  | 消防栓暗门 | 镀锌方钢管底架、12mm玻镁板底板、4.5mm医疗洁净板面板 |  | m2
65 | 11390030-0001 |  | 成品厕所抗培特板门 | 含门套、拉手等五金配件 |  | m2
66 | 11390068-0001 |  | 甲级防火木纹钢质双扇门 | 配套钢质门套线、门顶木纹饰面及暗藏LED灯（含拉手及门锁等五金配件） |  | m2
67 | 11390068-0003 |  | 乙级防火木纹钢质单扇门 | 配套钢质门套线、门顶木纹饰面及暗藏LED灯（含拉手及门锁等五金配件） |  | m2
68 | 11390068-0004 |  | 木纹钢质地弹簧双扇门 | 配套钢质门套线、门顶木纹饰面及暗藏LED灯（含地弹簧、拉手及门锁等五金配件） |  | m2
69 | 11390068-0006 |  | 木纹钢质双扇门 | 配套钢质门套线（含拉手及门锁等五金配件） |  | m2
70 | 11390068-0007 |  | 木纹钢质双扇门无障碍门 | 配套钢质门套线、门顶木纹饰面及暗藏LED灯（含φ45不锈钢扶手、拉手及门锁等五金配件） |  | m2
71 | 11390068-0008 |  | 木纹钢质单扇门（带观察窗） | 配套钢质门套线、5mm钢化防火透明玻璃、门顶木纹饰面及暗藏LED灯（拉手及门锁等五金配件） |  | m2
72 | 12010200-0001 |  | 实木条 | 15*20mm |  | m
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-装修部分 |  |  | 第4页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
73 | 12010200-0002 |  | 黑色收口线 |  |  | m
74 | 12030020-0001 |  | 玫瑰金拉丝不锈钢 0.8mm厚 |  |  | m
75 | 12030090-0001 |  | 蓝灰色烤漆不锈钢 | 0.8mm厚 |  | m2
76 | 12030120-0001 |  | 铝扣板天花角铝收口线 | 20*20*1.2 |  | m
77 | 12030180-0001 |  | T型铝合金压条 |  |  | m
78 | 12230001 |  | 不锈钢扶手 φ50 |  |  | m
79 | 12230020-0001 |  | 砂面木纹不锈钢扶手 φ50*2.0 |  |  | m
80 | 13010130 |  | 酚醛调和漆 |  |  | kg
81 | 13030450-0001 |  | 白色无机涂料 底漆 |  |  | kg
82 | 13030460-0001 |  | 白色无机涂料 面漆 |  |  | kg
83 | 13030500 |  | 腻子粉 成品(一般型) |  |  | kg
84 | 13050153 |  | 聚氨酯防水涂料 | 双组份 I型 |  | kg
85 | 13050440 |  | 酚醛红丹防锈漆 |  |  | kg
86 | 15070040-0001 |  | 隔音岩棉 |  |  | m2
87 | 15130095 |  | 聚苯乙烯泡沫板 |  |  | m2
88 | 20030001 |  | 不锈钢法兰 DN80 |  |  | 副
89 | 33310100-0001 |  | 成品卫生间柱盘柜 | 高800mm长600mm宽500mm |  | 个
90 | 33310100-0002 |  | 疗诊室成品洗手盘柜 | 高900mm长600mm宽450mm |  | 个
91 | 34110010 |  | 水 |  |  | m3
92 | 80010630 |  | 预拌水泥砂浆 1:2 |  |  | m3
93 | 80010640 |  | 预拌水泥砂浆 1:2.5 |  |  | m3
94 | 80010650 |  | 预拌水泥砂浆 1:3 |  |  | m3
95 | 80050490 |  | 预拌水泥石灰砂浆 M5.0 |  |  | m3
96 | 80050530 |  | 预拌水泥石灰砂浆 1:1:6 |  |  | m3
97 | 80210180-0001 |  | 商品普通混凝土 | C20 |  | m3
98 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用) |  | kg
99 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) |  | kg
100 | 99450700 |  | 电 | (机械用) |  | kw·h