## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 |  |  | 标段： | 第1页, 共2页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 电气系统
1.2 |  | 应急照明系统
1.3 |  | 综合布线系统
1.4 |  | 视频监控系统
1.5 |  | 消火栓系统
1.6 |  | 给排水系统
1.7 |  | 空调系统
1.8 |  | 通风系统
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 15306.62
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额 | 15136.69
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 |  |  | 标段： | 第2页, 共2页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第1页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气系统
1 | 030404017002 |  | 配电箱 1AL0 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 2、配电箱 1AL0 | 台 | 1.000
2 | 030404017003 |  | 配电箱 1KL0 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、配电箱 1KL0 | 台 | 1.000
3 | 030404017004 |  | 配电箱 1AL1-~1AL6 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、配电箱 1AL1-~1AL6 | 台 | 6.000
4 | 030404017005 |  | 配电箱 1AL7 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 2、配电箱 1AL7 | 台 | 1.000
5 | 030404017006 |  | 配电箱 1AL8 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 2、配电箱 1AL8 | 台 | 1.000
6 | 030411002002 |  | 金属线槽 MR150*100*1.0 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、金属线槽 MR150*100*1.0 | m | 13.678
7 | 030411002003 |  | 金属线槽 MR100*100*1.0 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、金属线槽 | m | 31.480
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第2页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
MR100*100*1.0
8 | 030413001002 |  | 线槽支架 | 1、铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2、角钢 3、铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | Kg | 42.330
9 | 030408001002 |  | 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*16mm2 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 2、铜芯电缆 WDZB-YJY-5*16mm2 | m | 20.000
10 | 030408006001 |  | 电力电缆头 5*16mm2 | 1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 | 个 | 2.000
11 | 030408001001 |  | 铜芯电缆 WDZB-YJY-5*10mm2 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2、铜芯电缆 WDZB-YJY-5*10mm2 | m | 20.000
12 | 030411004002 |  | 配线 WDZB-BYJ-2.5mm2 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、电线 WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 3610.977
13 | 030411004003 |  | 配线 WDZB-BYJ-4mm2 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、电线 WDZB-BYJ-4mm2 | m | 827.661
14 | 030411004004 |  | 配线 WDZB-BYJ-10mm2 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 | m | 298.326
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第3页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、电线 WDZB-BYJ-10mm2
15 | 030411001012 |  | 明配管 MT20 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌钢电线管 MT20 | m | 762.247
16 | 030411001013 |  | 暗配管 MT20 | 1、镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌钢电线管 MT20 | m | 262.140
17 | 030411001014 |  | 明配管 MT32 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 32 2、镀锌钢电线管 MT32 | m | 2.484
18 | 030412004005 |  | LED防眩面板灯 300*300,16W | 1、LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000 2、LED防眩面板灯 300*300,16W | 套 | 5.000
19 | 030412004006 |  | LED防眩面板灯 600*600,24W | 1、LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ＞1000 2、LED防眩面板灯 600*600,24W | 套 | 25.000
20 | 030412004007 |  | LED嵌入式筒灯 12W | 1、点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式 灯具直径(150) 2、LED嵌入式筒灯 12W | 套 | 79.000
21 | 030412004008 |  | 内嵌多头格栅灯 10W | 1、点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式 灯具直径(150) 示意图号:179、180、 | 套 | 14.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第4页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
181 2、内嵌多头格栅灯 10W
22 | 030412006001 |  | 紫外线杀菌灯 | 1、医院灯具安装 紫外线杀菌灯 2、紫外线杀菌灯 | 套 | 1.000
23 | 030412004009 |  | 暗藏LED灯带 3W/m | 1、LED装饰灯安装 LED灯带 软灯带 2、暗藏LED灯带 3W/m | m | 63.933
24 | 030412004010 |  | LED射灯 | 1、点光源艺术装饰灯具安装 射灯 吸顶式 示意图号:182、183、184、185、186、187 2、LED射灯 | 套 | 3.000
25 | 030404034001 |  | 一位单控开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 2、一位单控开关 3、接线盒安装 开关（插座）盒 暗装 4、接线盒 | 个 | 1.000
26 | 030404034002 |  | 二位单控开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2、二位单控开关 3、接线盒安装 开关（插座）盒 暗装 4、接线盒 | 个 | 5.000
27 | 030404034003 |  | 三位单控开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 | 个 | 7.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第5页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、三位单控开关 3、接线盒安装 开关（插座）盒 暗装 4、接线盒
28 | 030404034005 |  | 四位单控开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联 2、四位单控开关 3、接线盒安装 开关（插座）盒 暗装 4、接线盒 | 个 | 4.000
29 | 030404034004 |  | 风机用控制开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 2、风机用控制开关 3、接线盒安装 开关（插座）盒 暗装 4、接线盒 | 个 | 3.000
30 | 030404035001 |  | 二、三极单相插座 | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16 2、二、三极单相插座 3、接线盒安装 开关（插座）盒 暗装 4、接线盒 | 个 | 87.000
31 | 030404035002 |  | 16A单相空调插座 | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16 2、16A单相空调插座 3、接线盒安装 开关（插座）盒 暗装 | 个 | 7.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第6页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4、接线盒
32 | 030409008001 |  | LEB等电位端子箱 | 1、等电位端子箱安装 端子箱暗装（半周长mm以内） 300 2、LEB等电位端子箱 | 个 | 7.000
33 | 030413002003 |  | 凿(压)槽 | 1、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 20.500
34 | 030414002001 |  | 送配电装置系统调试 | 1、送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1.000
应急照明系统
35 | 030404017001 |  | A型应急照明集中电源箱 ALEFP1 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、A型应急照明集中电源箱 ALEFP1 | 台 | 1.000
36 | 030411004001 |  | 电线 WDZN-RYS-B1-2*2.5mm2 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 2、电线 WDZN-RYS-B1-2*2.5mm2 | m | 118.838
37 | 030411001007 |  | 明配管 MT20 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌钢电线管 MT20 | m | 89.938
38 | 030411001008 |  | 暗配管 MT20 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公 | m | 16.900
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第7页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
称直径(mm以内) 20 2、镀锌钢电线管 MT20
39 | 030412002001 |  | LED双头万向应急灯 5W | 1、密闭灯具安装 应急灯 2、LED双头万向应急灯 5W | 套 | 10.000
40 | 030412002002 |  | 防潮防水应急灯 | 1、密闭灯具安装 应急灯 2、防潮防水应急灯 | 套 | 3.000
41 | 030412004001 |  | 安全出口指示灯 3W | 1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 2、安全出口指示灯 3W | 套 | 4.000
42 | 030412004002 |  | 疏散出口指示灯 3W | 1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 2、疏散出口指示灯 3W | 套 | 3.000
43 | 030412004003 |  | 出口多信息复合标志灯具 3W | 1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 2、出口多信息复合标志灯具 3W | 套 | 1.000
44 | 030412004004 |  | LED疏散方向指示灯 3W | 1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 2、LED疏散方向指示灯 3W | 套 | 2.000
45 | 030413002002 |  | 凿(压)槽 | 1、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 3.000
综合布线系统
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第8页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
46 | 030502010001 |  | 24口配线架 | 1、配线架安装 24口 2、24口配线架 | 个 | 3.000
47 | 030502011001 |  | 50对110配线架 | 1、跳线架安装 50对 2、50对110配线架 | 个 | 1.000
48 | 030502010002 |  | 理线架 | 1、线管理器安装 1U 2、理线架 | 个 | 3.000
49 | 030501012001 |  | 24口数据交换机 | 1、工作组级交换机安装 2、24口数据交换机 | 台 | 2.000
50 | 030501012002 |  | 8口数据POE交换机 | 1、工作组级交换机安装 2、8口数据POE交换机 | 台 | 2.000
51 | 030502009001 |  | 网络跳线 2米/条 | 1、安装双绞线跳线 2、网络跳线 2米/条 | 条 | 29.000
52 | 030502009002 |  | 110型鸭嘴电话跳线 2米/条 | 1、安装双绞线跳线 2、110型鸭嘴电话跳线 2米/条 | 条 | 8.000
53 | 030411002001 |  | 金属线槽 MR100*50*1.0 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、金属线槽 MR100*50*1.0 | m | 23.134
54 | 030413001001 |  | 线槽支架 | 1、铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2、角钢 3、铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | Kg | 20.990
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第9页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
55 | 030502005001 |  | 六类双绞线 | 1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 2、六类双绞线 | m | 866.704
56 | 030411001001 |  | 明配管 PC20 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性难燃管 PC20 | m | 7.969
57 | 030411001002 |  | 明配管 PC25 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 2、刚性难燃管 PC25 | m | 30.901
58 | 030411001004 |  | 暗配管 PC20 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性难燃管 PC20 | m | 14.800
59 | 030411001005 |  | 暗配管 PC25 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、刚性难燃管 PC25 | m | 23.800
60 | 030411001015 |  | 埋地配管 PC25 | 1、刚性难燃线管埋地敷设 公称直径（mm以内） 25 2、刚性难燃管 PC25 | m | 4.324
61 | 030502012001 |  | 一位数据网络插座 | 1、安装8位模块式信息插座 单口 2、一位数据网络插 | 个 | 8.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第10页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
座 3、接线盒安装 开关（插座）盒 暗装 4、接线盒
62 | 030502012002 |  | 二位数据网络插座 | 1、安装8位模块式信息插座 双口 2、二位数据网络插座 3、接线盒安装 开关（插座）盒 暗装 4、接线盒 | 个 | 9.000
63 | 030502012003 |  | 无线AP网络接口 | 1、安装8位模块式信息插座 单口 2、一位数据网络插座 3、接线盒安装 开关（插座）盒 暗装 4、接线盒 | 个 | 3.000
64 | 030502004001 |  | 一位电话插座 | 1、电话插座 暗装 2、一位电话插座 3、接线盒安装 开关（插座）盒 暗装 4、接线盒 | 个 | 8.000
65 | 030502004002 |  | 电视插座 | 1、电视插座 暗装 2、电视插座 3、接线盒安装 开关（插座）盒 暗装 4、接线盒 | 个 | 1.000
66 | 030904003001 |  | 一键报警按钮 | 1、按钮安装 2、一键报警按钮 | 个 | 1.000
67 | 030501009001 |  | 无线AP | 1、网络设备安装调试 无线路由器 2、无线AP | 台 | 3.000
68 | 030502019001 |  | 双绞线缆测试 | 1、4对双绞线缆测试 五类以上 | 链路(点、芯) | 38.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第11页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
69 | 030413002001 |  | 凿(压)槽 | 1、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | m | 5.800
视频监控系统
70 | 030507013001 |  | 网络硬盘录像机（8路） | 1、数字硬盘录像机安装 不带环路 ≤16路 2、网络硬盘录像机（8路） | 台 | 1.000
71 | 030507013002 |  | 8TB监控级硬盘 | 1、标准硬盘安装 2、8TB监控级硬盘 | 个 | 5.000
72 | 030507008001 |  | 网络型吸顶式（半球式）摄像枪 | 1、监控摄像设备安装 半球形摄像机 2、网络型吸顶式（半球式）摄像枪 600万像素，兼容ONVIF协议不低于以下标准:高清,(3K):3200x1800 @20 fps,日夜型,最小照度:彩色:0.005Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with Light(带拾音功能) PoE供电型 | 台 | 7.000
73 | 030502005002 |  | 六类非屏蔽双绞线 UTP Cate6 | 1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 2、六类非屏蔽双绞线 UTP Cate6 | m | 90.569
74 | 030411001006 |  | 明配管 PC20 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以 | m | 10.565
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第12页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
内) 20 2、刚性难燃管 PC20
75 | 030502019002 |  | 双绞线缆测试 | 1、4对双绞线缆测试 五类以上 | 链路(点、芯) | 7.000
消火栓系统
76 | 030901013001 |  | 灭火器 MF-ABC5（一组两具） | 1、灭火器具安装 灭火器安装 放置式 2、灭火器 MF-ABC5 3、灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000 4、灭火器放置箱 2*5kg | 组 | 5.000
给排水系统
77 | 031001006004 |  | PP-R给水管 DN25 | 1、室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2、PP-R给水管 DN25 3、室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | m | 19.911
78 | 031001006005 |  | PP-R给水管 DN20 | 1、室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2、PP-R给水管 DN20 3、室内塑料给水管接头零件(热熔接) | m | 18.888
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第13页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
DN20 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20
79 | 031001006006 |  | PP-R给水管 DN15 | 1、室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2、PP-R给水管 DN15 3、室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN15 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15 | m | 34.720
80 | 031001006007 |  | PVC排水管 DN100 | 1、室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 2、PVC排水管 DN100 3、室内塑料排水管件 DN100 | m | 2.459
81 | 031001006008 |  | PVC排水管 DN75 | 1、室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75 2、PVC排水管 DN75 3、室内塑料排水管件 DN75 | m | 18.431
82 | 031003001003 |  | 截止阀 DN25 | 1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25 2、截止阀 DN25 | 个 | 2.000
83 | 031003013001 |  | 螺纹水表组 DN25（含截止阀） | 1、螺纹水表 公称直径(mm以内) 25 2、螺纹水表 DN25 3、截止阀 DN25 | 组 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第14页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
84 | 031003001004 |  | 带过滤可调式减压阀 DN25 | 1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25 2、带过滤可调式减压阀 DN25 | 个 | 1.000
85 | 031004014001 |  | 地漏 DN75 | 1、金属地漏安装 公称直径(mm以内) 80 2、地漏 DN75 | 个 | 7.000
86 | 031004014002 |  | 清扫口 DN100 | 1、地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100 2、清扫口 DN100 | 个 | 1.000
87 | 031004014003 |  | 清扫口 DN75 | 1、地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 80 2、清扫口 DN75 | 个 | 1.000
88 | 031004006001 |  | 蹲式大便器 | 1、蹲式大便器安装 瓷低水箱 2、蹲式大便器 3、水箱(含配件) 4、金属软管 DN15 5、角型阀(带铜活) DN15 6、瓷制大便器用存水弯 | 组 | 2.000
89 | 031004003001 |  | 洗手盘 | 1、节水卫生器具 带感应开关的洗脸盆 台下式 2、红外感应龙头及配件 3、角型阀(带铜活) DN15 4、金属软管 DN15 5、洗手盘（含配件） | 组 | 2.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第15页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
90 | 041001001001 |  | 拆除路面 | 1、小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚20cm 2、挖掘机挖装松散石方 3、自卸汽车运石方 运距5km | m2 | 4.802
91 | 040203007001 |  | 修复路面 | 1、水泥混凝土路面 厚度 20cm 普通预拌混凝土 C25 2、水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 | 4.802
92 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | m3 | 2.401
93 | 040103001001 |  | 回填方 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 2.401
空调系统
94 | 030703007002 |  | 门铰百叶 1400*250 | 1、风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 3300 2、门铰百叶 1400*250 | 个 | 1.000
95 | 030703007003 |  | 双层百叶 800*200 | 1、风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500 2、双层百叶 800*200 | 个 | 1.000
96 | 030702001001 |  | 0.75mm厚矩形镀锌钢板风管 800*160 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1000 2、镀锌钢板 0.75mm 3、风管纤维类制品(板)安装 硬质玻璃 | m2 | 0.768
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第16页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
棉保温板 4、粘接剂 5、30mm厚橡塑保温棉
97 | 030903003001 |  | KFR-35GW空调铜管（φ6.35，φ9.53） | 1、KFR-35GW空调铜管 φ6.35，φ9.53(含保温、连接电线及其它配件) | m | 17.919
98 | 030903003002 |  | KFR-50P空调铜管（φ6.35，φ12.7） | 1、KFR-50P空调铜管 φ6.35，φ12.7(含保温、连接电线及其它配件) | m | 12.981
99 | 030903003004 |  | KFR-120T空调铜管（φ9.53，φ15.88） | 1、KFR-120P空调铜管 φ9.53，φ15.88(含保温、连接电线及其它配件) | m | 22.119
100 | 031001006001 |  | PVC冷凝水管 De25 | 1、空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 25 2、PVC冷凝水管 De25 3、空调凝结水室内塑料管管件 De25 4、橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 20 5、9mm厚橡塑保温棉 De25 | m | 24.941
101 | 031001006002 |  | PVC冷凝水管 De32 | 1、空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 32 2、PVC冷凝水管 De32 3、空调凝结水室内塑料管管件 De32 | m | 30.923
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第17页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4、橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 25 5、9mm厚橡塑保温棉 De32
102 | 031001006003 |  | PVC冷凝水管 De40 | 1、空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 40 2、PVC冷凝水管 De40 3、空调凝结水室内塑料管管件 De40 4、橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 32 5、9mm厚橡塑保温棉 De40 | m | 12.087
103 | 031003001001 |  | 隔离阀 De40 | 1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32 2、隔离阀 De40 | 个 | 1.000
104 | 031003001002 |  | 隔离阀 De32 | 1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25 2、隔离阀 De32 | 个 | 1.000
通风系统
105 | 030404033001 |  | 管道式排气扇 P1 | 1、控制设备及低压电器安装 风扇安装 天花式排气扇 2、管道式排气扇 P1 风量:120m³/h，机外静压:70Pa，噪音:33dB(A)，功率:20W/220V | 台 | 2.000
106 | 030404033002 |  | 管道式排气扇 P2 | 1、控制设备及低压电器安装 风扇安装 天花式排气扇 | 台 | 8.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第18页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、管道式排气扇 P2 风量:150m³/h，机外静压:100Pa，噪音:34dB(A)，功率:16W/220V
107 | 030404033003 |  | 管道式排气扇 P3 | 1、控制设备及低压电器安装 风扇安装 天花式排气扇 2、管道式排气扇 P3 风量:210m³/h，机外静压:165Pa，噪音:41dB(A)，功率:30W/220V | 台 | 5.000
108 | 030108001001 |  | 管道离心风机 DP1 | 1、离心式通风机安装 风量（m3/h） 4500以下 2、管道离心风机 DP1 风量:360m³/h，机外静压:120Pa，噪音:27dB(A)，功率:55W/220V，能效≥电机二级 | 台 | 1.000
109 | 030108001002 |  | 管道离心风机 DP2 | 1、离心式通风机安装 风量（m3/h） 4500以下 2、管道离心风机 DP2 风量:770m³/h，机外静压:200Pa，噪音:35dB(A)，功率:145W/220V，能效≥电机二级 | 台 | 1.000
110 | 030108001003 |  | 管道离心风机 DP3 | 1、离心式通风机安装 风量（m3/h） | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第19页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4500以下 2、管道离心风机 DP3 风量:2300m³/h，机外静压:480Pa，噪音:58dB(A)，功率:550W/220V，能效≥电机二级
111 | 030702001003 |  | 0.5mm厚矩形镀锌钢板风管 250*200 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤320 2、镀锌钢板 0.5mm 3、风管纤维类制品(板)安装 硬质玻璃棉保温板 4、粘接剂 5、25mm厚橡塑保温棉 | m2 | 11.072
112 | 030702001004 |  | 0.5mm厚矩形镀锌钢板风管 320*250 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤320 2、镀锌钢板 0.5mm 3、风管纤维类制品(板)安装 硬质玻璃棉保温板 4、粘接剂 5、25mm厚橡塑保温棉 | m2 | 24.159
113 | 030702001005 |  | 0.5mm厚矩形镀锌钢板风管 400*250 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤450 2、镀锌钢板 0.5mm 3、风管纤维类制品(板)安装 硬质玻璃 | m2 | 14.812
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第20页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
棉保温板 4、粘接剂 5、25mm厚橡塑保温棉
114 | 030702001009 |  | 0.6mm厚矩形镀锌钢板风管 500*250 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1000 2、镀锌钢板 0.6mm 3、风管纤维类制品(板)安装 硬质玻璃棉保温板 4、粘接剂 5、25mm厚橡塑保温棉 | m2 | 21.101
115 | 030702001006 |  | 0.5mm厚圆形镀锌钢板风管 φ100 | 1、镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 直径(mm) ≤320 2、镀锌钢板 0.5mm 3、风管纤维类制品(板)安装 硬质玻璃棉保温板 4、粘接剂 5、25mm厚橡塑保温棉 | m2 | 7.708
116 | 030702001007 |  | 0.5mm厚圆形镀锌钢板风管 φ150 | 1、镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 直径(mm) ≤320 2、镀锌钢板 0.5mm 3、风管纤维类制品(板)安装 硬质玻璃棉保温板 4、粘接剂 5、25mm厚橡塑保温棉 | m2 | 8.491
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第21页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
117 | 030702001008 |  | 0.5mm厚圆形镀锌钢板风管 φ200 | 1、镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 直径(mm) ≤320 2、镀锌钢板 0.5mm 3、风管纤维类制品(板)安装 硬质玻璃棉保温板 4、粘接剂 5、25mm厚橡塑保温棉 | m2 | 7.202
118 | 030703019001 |  | 风管软连接 | 1、软管接口制作安装 | m2 | 0.763
119 | 030703001005 |  | 70℃防火阀 φ100 | 1、调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 2、70℃防火阀 φ100 | 个 | 2.000
120 | 030703001001 |  | 70℃防火阀 φ150 | 1、调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 2、70℃防火阀 φ150 | 个 | 1.000
121 | 030703001002 |  | 70℃防火阀 φ200 | 1、调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 2、70℃防火阀 φ200 | 个 | 2.000
122 | 030703001003 |  | 70℃防火阀 320*250 | 1、调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 2、70℃防火阀 320*250 | 个 | 2.000
123 | 030703001004 |  | 70℃防火阀 500*250 | 1、调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 | 个 | 2.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第22页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、70℃防火阀 500*250
124 | 030703007006 |  | 排风百叶 300*300 | 1、风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1280 2、排风百叶 300*300 | 个 | 2.000
125 | 030703007010 |  | 新风百叶 300*300 | 1、风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1280 2、新风百叶 300*300 | 个 | 2.000
126 | 030703007007 |  | 防雨百叶 φ150 | 1、风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900 2、防雨百叶 φ150 | 个 | 1.000
127 | 030703007008 |  | 防雨百叶 φ200 | 1、风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900 2、防雨百叶 φ200 | 个 | 1.000
128 | 030703007009 |  | 防雨百叶 500*300 | 1、风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800 2、防雨百叶 500*300 | 个 | 1.000
129 | 030703007011 |  | 防雨百叶 600*300 | 1、风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800 2、防雨百叶 600*300 | 个 | 1.000
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第23页, 共23页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| ZHJSJ |  | 综合脚手架
130 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000
131 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000
132 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | 项 | 1.000
133 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1.000
134 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000
| QTCSF |  | 其他措施项目费
135 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1.000
136 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1.000
137 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费 | 项 | 1.000
138 | 031302003001 |  | 非夜间施工增加 |  | 项 | 1.000
139 | 031302007001 |  | 高层施工增加 |  | 项 | 1.000
140 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费 |  | 项 | 1.000
141 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项 | 1.000
措施项目小计
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 031302001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | 粤031302008001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)
2.2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加 | 夜间施工人工费 | [5 empty] | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | JTGCSGZJF001 |  | 交通干扰工程施工增加费 | [6 empty] | 在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）
2.4 | 粤031302009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部 | [5 empty] | 省级文明工地按2.00%
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
|  |  |  | 分项机具费 | [5 empty] | 计算；市级文明工地按1.00%计算
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 15136.69
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元 | 15136.69 | 以分部分项工程费为计算基础 * 10.00%
合 计 |  |  |  | 15136.69

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(单价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 |  |  | 第1页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
1 | 00010010 |  | 人工费 |  |  | 元
2 | 01010031 |  | 热轧圆盘条 φ10以内 |  |  | kg
3 | 01130002 |  | 扁钢 综合 |  |  | kg
4 | 01130060 |  | 镀锌扁钢 综合 |  |  | kg
5 | 01210001 |  | 角钢 综合 |  |  | kg
6 | 01210045 |  | 角钢 |  |  | kg
7 | 01290303-0001 |  | 镀锌钢板 | 0.75mm |  | m2
8 | 01290303-0003 |  | 镀锌钢板 | 0.5mm |  | m2
9 | 01290303-0004 |  | 镀锌钢板 | 0.6mm |  | m2
10 | 03071041 |  | 红外感应龙头及配件 |  |  | 套
11 | 03072021-0001 |  | 地漏 | DN75 |  | 个
12 | 03073011 |  | 瓷制大便器用存水弯 |  |  | 个
13 | 03074001-0001 |  | 清扫口 | DN100 |  | 个
14 | 03074001-0002 |  | 清扫口 | DN75 |  | 个
15 | 03076181 |  | 角型阀(带铜活) DN15 |  |  | 个
16 | 03078001-0001 |  | 水箱(含配件) |  |  | 套
17 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  |  | kg
18 | 03135021 |  | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 |  | kg
19 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 |  | t
20 | 04010020 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 |  | kg
21 | 04030015 |  | 中砂 |  |  | m3
22 | 05030060 |  | 板枋材 综合 |  |  | m3
23 | 13010130 |  | 酚醛调和漆 |  |  | kg
24 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  |  | kg
25 | 15000020-0001 |  | 9mm厚橡塑保温棉 | De25 |  | m
26 | 15000020-0002 |  | 9mm厚橡塑保温棉 | De32 |  | m
27 | 15000020-0003 |  | 9mm厚橡塑保温棉 | De40 |  | m
28 | 15070080-0001 |  | 30mm厚橡塑保温棉 |  |  | m2
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 |  |  | 第2页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
29 | 15070080-0002 |  | 25mm厚橡塑保温棉 |  |  | m2
30 | 17250040-0001 |  | PVC冷凝水管 | De25 |  | m
31 | 17250040-0002 |  | PVC冷凝水管 | De32 |  | m
32 | 17250040-0003 |  | PVC冷凝水管 | De40 |  | m
33 | 17250050-0001 |  | PP-R给水管 | DN25 |  | m
34 | 17250050-0002 |  | PP-R给水管 | DN20 |  | m
35 | 17250050-0003 |  | PP-R给水管 | DN15 |  | m
36 | 17250370-0001 |  | PVC排水管 | DN100 |  | m
37 | 17250370-0002 |  | PVC排水管 | DN75 |  | m
38 | 18090060-0001 |  | 室内塑料排水管件 | DN100 |  | 个
39 | 18090060-0002 |  | 室内塑料排水管件 | DN75 |  | 个
40 | 18090260-0001 |  | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) | DN25 |  | 个
41 | 18090260-0002 |  | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) | DN20 |  | 个
42 | 18090260-0003 |  | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) | DN15 |  | 个
43 | 18090995-0001 |  | 空调凝结水室内塑料管管件 | De25 |  | 个
44 | 18090995-0002 |  | 空调凝结水室内塑料管管件 | De32 |  | 个
45 | 18090995-0003 |  | 空调凝结水室内塑料管管件 | De40 |  | 个
46 | 19000001-0001 |  | 隔离阀 | De40 |  | 个
47 | 19000001-0002 |  | 隔离阀 | De32 |  | 个
48 | 19000001-0003 |  | 截止阀 | DN25 |  | 个
49 | 19000001-0004 |  | 带过滤可调式减压阀 | DN25 |  | 个
50 | 21090001-0001 |  | 洗手盘（含配件） |  |  | 套
51 | 21150001-0001 |  | 蹲式大便器 |  |  | 个
52 | 22410013-0002 |  | 门铰百叶 | 1400*250 |  | 个
53 | 22410013-0003 |  | 双层百叶 | 800*200 |  | 个
54 | 22410013-0006 |  | 排风百叶 | 300*300 |  | 个
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 |  |  | 第3页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
55 | 22410013-0007 |  | 防雨百叶 | φ150 |  | 个
56 | 22410013-0008 |  | 防雨百叶 | φ200 |  | 个
57 | 22410013-0009 |  | 防雨百叶 | 500*300 |  | 个
58 | 22410013-0010 |  | 新风百叶 | 300*300 |  | 个
59 | 22410013-0011 |  | 防雨百叶 | 600*300 |  | 个
60 | 22530170-0001 |  | 70℃防火阀 | φ150 |  | 个
61 | 22530170-0002 |  | 70℃防火阀 | φ200 |  | 个
62 | 22530170-0003 |  | 70℃防火阀 | 320*250 |  | 个
63 | 22530170-0004 |  | 70℃防火阀 | 500*250 |  | 个
64 | 22530170-0005 |  | 70℃防火阀 | φ100 |  | 个
65 | 23010001-0001 |  | 灭火器 | MF-ABC5 |  | 个
66 | 23070001-0001 |  | 灭火器放置箱 | 2*5kg |  | 个
67 | 23410060-0001 |  | 一键报警按钮 |  |  | 个
68 | 24010020-0001 |  | 螺纹水表 | DN25 |  | 个
69 | 25000001-0001 |  | LED双头万向应急灯 | 5W |  | 套
70 | 25000001-0002 |  | 防潮防水应急灯 |  |  | 套
71 | 25000001-0003 |  | 安全出口指示灯 | 3W |  | 套
72 | 25000001-0004 |  | 疏散出口指示灯 | 3W |  | 套
73 | 25000001-0005 |  | 出口多信息复合标志灯具 | 3W |  | 套
74 | 25000001-0006 |  | LED疏散方向指示灯 | 3W |  | 套
75 | 25000001-0007 |  | LED防眩面板灯 | 300*300,16W |  | 套
76 | 25000001-0008 |  | LED防眩面板灯 | 600*600,24W |  | 套
77 | 25000001-0009 |  | LED嵌入式筒灯 | 12W |  | 套
78 | 25000001-0010 |  | 内嵌多头格栅灯 | 10W |  | 套
79 | 25000001-0011 |  | 紫外线杀菌灯 |  |  | 套
80 | 25000001-0012 |  | LED射灯 |  |  | 套
81 | 25570010-0001 |  | 暗藏LED灯带 | 3W/m |  | m
82 | 26050001-0001 |  | 一位单控开关 |  |  | 个
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 |  |  | 第4页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
83 | 26050001-0002 |  | 二位单控开关 |  |  | 个
84 | 26050001-0003 |  | 三位单控开关 |  |  | 个
85 | 26050001-0004 |  | 风机用控制开关 |  |  | 个
86 | 26050001-0005 |  | 四位单控开关 |  |  | 个
87 | 26410050-0001 |  | 一位电话插座 |  |  | 个
88 | 26410050-0002 |  | 电视插座 |  |  | 个
89 | 26410060-0001 |  | 二、三极单相插座 |  |  | 个
90 | 26410060-0002 |  | 16A单相空调插座 |  |  | 个
91 | 28030170-0001 |  | 电线 | WDZB-BYJ-2.5mm2 |  | m
92 | 28030170-0002 |  | 电线 | WDZB-BYJ-4mm2 |  | m
93 | 28030170-0003 |  | 电线 | WDZB-BYJ-10mm2 |  | m
94 | 28030270-0001 |  | 六类双绞线 |  |  | m
95 | 28030270-0002 |  | 六类非屏蔽双绞线 UTP Cate6 |  |  | m
96 | 28030290 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 |  |  | m
97 | 28030300 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm2 |  |  | m
98 | 28030410-0001 |  | 电线 | WDZN-RYS-B1-2*2.5mm2 |  | m
99 | 28030450 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2 |  |  | m
100 | 28030480 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 |  |  | m
101 | 28030510 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm2 |  |  | m
102 | 28030669 |  | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 | ZR-RVS 2×1.5mm2 |  | m
103 | 28110210-0001 |  | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*10mm2 |  | m
104 | 28110210-0002 |  | 铜芯电缆 | WDZB-YJY-5*16mm2 |  | m
105 | 29030030-0001 |  | 金属线槽 | MR100*50*1.0 |  | m
106 | 29030030-0002 |  | 金属线槽 | MR150*100*1.0 |  | m
107 | 29030030-0003 |  | 金属线槽 | MR100*100*1.0 |  | m
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 |  |  | 第5页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
108 | 29060030-0001 |  | 镀锌钢电线管 | MT20 |  | m
109 | 29060030-0003 |  | 镀锌钢电线管 | MT32 |  | m
110 | 29060140-0001 |  | 刚性难燃管 | PC20 |  | m
111 | 29060140-0002 |  | 刚性难燃管 | PC25 |  | m
112 | 29110390 |  | 接线盒 |  |  | 个
113 | 30030040-0001 |  | 网络型吸顶式（半球式）摄像枪 | 600万像素，兼容ONVIF协议不低于以下标准:高清,(3K):3200x1800 @20 fps,日夜型,最小照度:彩色:0.005Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with Light(带拾音功能) PoE供电型 |  | 台
114 | 30030170-0001 |  | 网络硬盘录像机（8路） |  |  | 台
115 | 30130020-0001 |  | 一位数据网络插座 |  |  | 个
116 | 30130030-0001 |  | 二位数据网络插座 |  |  | 个
117 | 30130180-0001 |  | 网络跳线 2米/条 |  |  | 条
118 | 30130180-0002 |  | 110型鸭嘴电话跳线 2米/条 |  |  | 条
119 | 30130190-0001 |  | 理线架 |  |  | 个
120 | 30210160-0001 |  | 24口数据交换机 |  |  | 台
121 | 30210160-0002 |  | 8口数据POE交换机 |  |  | 台
122 | 34110010 |  | 水 |  |  | m3
123 | 34110040 |  | 电 |  |  | kW·h
124 | 37330870-0001 |  | 24口配线架 |  |  | 个
125 | 50290030-0001 |  | 管道离心风机 DP1 | 风量:360m³/h，机外静压:120Pa，噪音:27dB(A)，功率:55W/220V，能效≥电机二级 |  | 台
126 | 50290030-0002 |  | 管道离心风机 DP2 | 风量:770m³/h，机外静压:200Pa，噪音:35dB(A)，功率:145W/220V，能效≥电机二级 |  | 台
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程-安装部分 |  |  | 第6页, 共6页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
127 | 50290030-0003 |  | 管道离心风机 DP3 | 风量:2300m³/h，机外静压:480Pa，噪音:58dB(A)，功率:550W/220V，能效≥电机二级 |  | 台
128 | 50350010-0001 |  | 管道式排气扇 P1 | 风量:120m³/h，机外静压:70Pa，噪音:33dB(A)，功率:20W/220V |  | 台
129 | 50350010-0002 |  | 管道式排气扇 P3 | 风量:210m³/h，机外静压:165Pa，噪音:41dB(A)，功率:30W/220V |  | 台
130 | 50350010-0003 |  | 管道式排气扇 P2 | 风量:150m³/h，机外静压:100Pa，噪音:34dB(A)，功率:16W/220V |  | 台
131 | 55090080-0001 |  | A型应急照明集中电源箱 | ALEFP1 |  | 台
132 | 55090080-0002 |  | 配电箱 | 1AL0 |  | 台
133 | 55090080-0003 |  | 配电箱 | 1KL0 |  | 台
134 | 55090080-0004 |  | 配电箱 | 1AL1-~1AL6 |  | 台
135 | 55090080-0005 |  | 配电箱 | 1AL7 |  | 台
136 | 55090080-0006 |  | 配电箱 | 1AL8 |  | 台
137 | 55490180-0001 |  | LEB等电位端子箱 |  |  | 台
138 | 57290020-0001 |  | 50对110配线架 |  |  | 个
139 | 80210210 |  | 普通预拌混凝土 C25 |  |  | m3
140 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) |  | kg
141 | 99450700 |  | 电 | (机械用) |  | kw·h
142 | ZC-0001 |  | 8TB监控级硬盘 |  |  | 个
143 | ZC-0002 |  | 无线AP |  |  | 台