
总  说  明

工程名称：江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程                     

1、工程概况：江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程，本期工程范围主要包括：室内拆除、室内砌墙、室内地面墙面天棚装修，室内消防、电气、给排水、空调等。
编制依据：本工程依据GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省建筑与装饰工程综合定额2018》、《广东省安装工程综合定额(2018)》及江门市建设工程造价计算程序等进行计价，根据一方设计集团有限公司设计的江门市人民医院泌尿外科门诊（原消化内科门诊）改造工程施工图计算实物工程量。

3、特殊情况说明。

装修部分：
、本工程已计算建筑面积500m2以下系数。

、本工程不含所有家具、家电、分体空调及标注业主采购的项目。

、本工程2#楼梯不在本期工程范围内。

、因图纸不详，卫生间回填厚度暂定300mm，储存室墙身做法暂定100mm瓷砖脚线，墙面刷乳胶漆到顶，疗诊室成品洗手盘柜及卫生间柱盘柜暂定做法。

安装部分：

（1）、由首层配电间原一级负荷用电总配电箱引至配电箱1AL0的电缆WDZB-YJY-B1-5*16mm2，因总配电箱具体位置不明确，该电缆暂按20米计算；

（2）、由首层配电间原空调总配电箱引至配电箱1KL0的电WDZB-YJY-B1-5*10mm2，因空调总配电箱具体位置不明确，该电缆暂按20米计算；

（3）、由应急照明控制器引至应急照明集中电源ALEFP1的通信线WDZN-RYSP-B1-2*1.5mm2，以及由首层配电间原消防电源配电箱引至应急照明集中电源ALEFP1的电源线WDZN-BYJ-B1-3*2.5mm2，因出线位置不明确，暂不计算该部分工程量；

（4）、综合布线平面图中，由外科楼一楼监控中心引至首层等候大厅前台的一键报警按钮线RVVP-2*1.0mm2，因出线位置不明确，暂不计算该部分工程量；
