## 消防设施维修项目报价公开调研表
消防设施维修项目需求调查表
序号 | 维修项目 | 单位 | 规格型号 | 单价 | 备注
1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个
2 | 点型光电感温火灾探测器 | 个
3 | 中继模块 | 个
4 | 手动火灾报警按钮 | 个
5 | 消火栓按钮 | 个
6 | 警铃 | 个
7 | 输入输出模块 | 个
8 | 通用底座 | 个
9 | 手提干粉灭火器 | 支 | MF/ABC2
10 | 手提干粉灭火器 | 支 | MF/ABC4
11 | 推车式干粉灭火器 | 支 | MF/ABC35
12 | 灭火器箱 | 只 | 2*2
13 | 灭火器箱 | 只 | 2*4
14 | 手提二氧化碳灭火器 | 只 | MT2
15 | 手提二氧化碳灭火器 | 只 | MT3
16 | 手提二氧化碳灭火器 | 只 | MT5
17 | 二氧化碳灭火器箱 | 只 | 2*2
18 | 二氧化碳灭火器箱 | 只 | 2*3
19 | 二氧化碳灭火器箱 | 只 | 2*5
20 | 消防水带 | 个 | 25m
21 | 水枪 | 个
22 | 软管卷盘 | 个 | 25m
23 | 软管球阀 | 个
24 | 软管枪头 | 个
25 | 消火栓头 | 个
26 | 303消防箱门 | 扇
27 | 1200号国标双开消火栓门 | 扇
28 | 应急照明灯 | 台
29 | 接扣 | 个
30 | 安全出口标志灯 | 台
31 | 安全疏散指示标志灯 | 台
32 | 防火门闭合器 | 个
33 | 防火门锁 | 个
34 | 轴套 | 个
35 | 水润滑轴承 | 个
36 | 机械密封 | 套
37 | 信号蝶阀 | 个 | DN65
38 | 信号蝶阀 | 个 | DN80
39 | 信号蝶阀 | 个 | DN100
40 | 信号蝶阀 | 个 | DN125
41 | 信号蝶阀 | 个 | DN150
42 | 信号蝶阀 | 个 | DN200
43 | 湿式报警阀 | 个 | DN100
44 | 水流指示器 | 个 | DN65
45 | 水流指示器 | 个 | DN80
46 | 水流指示器 | 个 | DN100
47 | 水流指示器 | 个 | DN125
48 | 水流指示器 | 个 | DN150
49 | 水流指示器 | 个 | DN200
50 | 电磁阀 | 个 | DN50
51 | 喷头 | 个 | 68℃上喷
52 | 喷头 | 个 | 68℃下喷
53 | 喷头 | 个 | 侧喷
54 | 终端电阻 | 只
55 | 压力开关 | 只
56 | 电接点压力表 | 只
57 | 室内消火栓 | 个 | 303
58 | 湿式报警阀DN150 | 台
59 | 广播 | 只
60 | 警铃 | 只
61 | 声光报警器 | 只
62 | 止回阀DN150 | 台
63 | 止回阀DN100 | 台
64 | 压力表 | 个
65 | 消火栓门拉环 | 个
66 | 蓄电池 | 块
67 | 楼层显示器 | 台
68 | 回路修复 | 条
69 | 设备调试 | 次
70 | 工时费 | 人天
合同期1年，按实际需求参照上表分项价格分次报价，按实结算，合同期内加上消防维保服务报价，结算总额不得超过22万。 项目保修期1年。 价格包括人工费、税费。 如实际维修项目清单以外的条目参考造价通价格。按照合同签订的费率结算。

## 消防维保服务报价公开调研表
消防维保服务报价需求调查表
项目系统概况 | þ、火灾自动报警系统； þ、消防给水设施；
þ、建筑灭火器； þ、消火栓系统； þ、消防电源及配电； þ、自动喷水灭火系统；
þ、防火门、窗及防火卷帘； þ、防排烟系统；
þ、消防应急照明和疏散指示系统 þ、气体灭火系统；
þ、消防应急广播系统；
消防系统维修保养报价明细 | 序号 | 工作内容 | 单价 | 数量及单位 | 合计/年
| 1 | 入场后消防设备全面排查 |  | 1项
| 2 | 月度例行维修保养（50元以内的各类消防设施维修全包） |  | 1次 /月
| 3 | 联动测试 |  | 1次 /季度
| 4 | 建筑消防设施功能检测，每月一次并出具专业检测报告 |  | 12份
| 5 | 电气防火安全检测，在合同期内完成一次并出具专业检测报告 |  | 1份
| 6 | 消防培训（每月至少2次，确保医院所有人至少2次/年） |  | 至少24次/年
| 7 | 出具消防图纸 |  | 1项
| 8 | 编制消防重点单位全套资料 |  | 1项
| 合计 |  |  |  | 不得超过12万
备注 | 以上报价包括原有消防设施维护保养的人工费、差旅费、技术服务费、税费；