## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 江门市人民医院综合楼12楼ICU生活区改造工程-安装部分 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 装修部分
1.2 |  | 给排水部分
1.3 |  | 强电部分
1.4 |  | 弱电部分
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 8167.11
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额 | 7633.69
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院综合楼12楼ICU生活区改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第1页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
装修部分
1 | 031001006001 |  | PVC排气管 φ110 | 1、室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 2、PVC排气管 φ110 3、室内塑料排水管件 φ110 | m | 56.700
给排水部分
2 | 031004006001 |  | 蹲式大便器 | 1、蹲式大便器安装 瓷高水箱 2、瓷蹲式大便器 3、角型阀(带铜活) DN15 | 组 | 4.000
3 | 031004013001 |  | 蹲便器水箱 | 1、水箱安装 2、蹲便器水箱 | 套 | 4.000
4 | 031004003001 |  | 洗脸盆 | 1、洗脸盆 台下式 冷热水 2、洗脸盆 3、角型阀(带铜活) DN15 4、下水器、下水管 | 组 | 4.000
5 | 031004010001 |  | 多功能带软管花洒 | 1、成套淋浴器 手动开关 冷热水 2、多功能带软管花洒 | 套 | 4.000
6 | 031004014001 |  | 冷热水龙头 | 1、冷热水龙头安装 2、冷热水龙头 | 个 | 4.000
7 | 031001003001 |  | 600mm长不锈钢软管 | 1、不锈钢软管安装 2、600mm长不锈钢软管 | 条 | 12.000
8 | 031001006002 |  | PVC排水管 DN50 | 1、室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75 2、PVC排水管 | m | 18.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院综合楼12楼ICU生活区改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第2页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
DN50 3、室内塑料排水管件 DN50
9 | 031001006003 |  | PPR给水管 DN20 | 1、室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2、PPR给水管 DN20 3、室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | m | 126.600
10 | 031002001001 |  | 管码夹 | 1、管码夹安装 2、管码夹 | 个 | 150.000
11 | 030413002001 |  | 水泥砂浆修补沟槽及走平(宽100*深70cm) | 1、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 100×70 | m | 63.800
强电部分
12 | 030404017001 |  | 室内普通照明配电箱14-16位 | 1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 2、室内普通照明配电箱14-16位 | 台 | 5.000
13 | 030402004001 |  | 空气开关 63A/2P | 1、空气开关安装 2、空气开关63A/2P | 个 | 5.000
14 | 030402004002 |  | 漏电开关40A/2P | 1、漏电开关安装 2、漏电开关40A/2P | 个 | 5.000
15 | 030402004003 |  | 漏电开关25A/32A 2P | 1、漏电开关安装 2、漏电开关25A/32A 2P | 个 | 10.000
16 | 030404034001 |  | 单联双控开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关 | 个 | 4.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院综合楼12楼ICU生活区改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第3页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
安装 扳式暗开关(双控) 单联 2、单联双控开关
17 | 030404034002 |  | 双联单控开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2、双联单控开关 | 个 | 10.000
18 | 030404034003 |  | 三联单控开关 | 1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 2、三联单控开关 | 个 | 2.000
19 | 030412004001 |  | LED平板灯 300*300mm | 1、LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000 2、LED平板灯 300*300mm | 套 | 4.000
20 | 030412004002 |  | LED天花灯盘 600*600mm | 1、LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ＞1000 2、LED天花灯盘 600*600mm | 套 | 30.000
21 | 030404033001 |  | 天花管道排气扇 | 1、控制设备及低压电器安装 风扇安装 天花式排气扇 2、天花管道排气扇 | 台 | 16.000
22 | 030411004001 |  | 敷设阻燃电线6mm2 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、绝缘电线 ZR-BVV-6mm2 | m | 750.650
23 | 030411004002 |  | 敷设阻燃电线4mm2 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、绝缘电线 ZR- | m | 862.480
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院综合楼12楼ICU生活区改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第4页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
BVV-4mm2
24 | 030411004003 |  | 敷设阻燃电线2.5mm2 | 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线 ZR-BVV-2.5mm2 | m | 1036.720
25 | 030404035001 |  | 二三极插座 | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16 2、二三极插座 | 个 | 60.000
26 | 030404035002 |  | 带开关二三极插座 | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16 2、带开关二三极插座 | 个 | 14.000
27 | 030411006001 |  | 防水盒86型 | 1、防水盒安装 2、防水盒86型 | 个 | 5.000
28 | 030404035003 |  | 空调插座 | 1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16 2、空调插座 | 个 | 7.000
29 | 030404035004 |  | 三插插头 | 1、控制设备及低压电器安装 电器接线 风扇接线 2、三插插头 | 个 | 16.000
30 | 030411001001 |  | 暗敷配管 JDG20 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、镀锌电线管 JDG20 | m | 382.360
31 | 030411001002 |  | 暗敷配管 JDG25 | 1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公 | m | 227.500
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院综合楼12楼ICU生活区改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第5页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
称直径(mm以内) 25 2、镀锌电线管 JDG25
32 | 030411002001 |  | 金属线槽 MR200*100*1.2 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、金属线槽 MR200*100*1.2 | m | 55.600
33 | 030413001001 |  | 线槽支架 | 1、铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2、镀锌角钢 3、铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | Kg | 158.300
34 | 030413002002 |  | 线管凿（压）槽宽100*深70 | 1、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 100×70 2、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 100×70 | m | 36.700
35 | 030413003001 |  | 打洞（孔）φ108内 | 1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) Φ108 | 个 | 10.000
弱电部分
36 | 030502012001 |  | 单口网络插座 | 1、安装8位模块式信息插座 单口 2、单口网络插座 | 个 | 5.000
37 | 030502012002 |  | 双口网络插座 | 1、安装8位模块式信息插座 双口 2、双口网络插座 | 个 | 8.000
38 | 030502004001 |  | 电话插座 | 1、电话插座 暗装 2、电话插座 | 个 | 8.000
39 | 030502004002 |  | 电视插座 | 1、电视插座 暗装 2、电视插座 | 个 | 3.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院综合楼12楼ICU生活区改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第6页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
40 | 030502005001 |  | 6类非屏蔽网线CAT.6e | 1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 2、6类非屏蔽网线CAT.6e | m | 897.700
41 | 030505005001 |  | 电视线 SYWY-75-5 | 1、室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 Φ9mm以内 2、电视线 SYWY-75-5 | m | 86.500
42 | 030502005002 |  | 电话线（4芯）4*0.8 | 1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2 2、电话线（4芯）4*0.8 | m | 375.600
43 | 030411001003 |  | 暗敷配管 PVC25 | 1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、刚性难燃管 PVC25 | m | 388.500
44 | 030411002002 |  | 金属线槽 MR80*60*0.8 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、金属线槽 MR80*60*0.8 | m | 35.600
45 | 030413001002 |  | 线槽支架 | 1、铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2、镀锌角钢 3、铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | Kg | 107.800
46 | 030413002003 |  | 凿（压槽）宽70*深70 | 1、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以 | m | 32.400
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院综合楼12楼ICU生活区改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第7页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
内) 70×70 2、沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70
47 | 030413003002 |  | 打洞（孔）φ108内 | 1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) Φ108 | 个 | 4.000
48 | 030411006002 |  | 面板底盒（强电、弱电）86型 | 1、接线盒安装 开关（插座）盒 暗装 2、接线盒 | 个 | 120.000
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| ZHJSJ |  | 综合脚手架
49 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000
50 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000
51 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | 项 | 1.000
52 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1.000
53 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000
| QTCSF |  | 其他措施项目费
54 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1.000
55 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1.000
56 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院综合楼12楼ICU生活区改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第8页, 共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
57 | 031302003001 |  | 非夜间施工增加 |  | 项 | 1.000
58 | 031302007001 |  | 高层施工增加 |  | 项 | 1.000
59 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费 |  | 项 | 1.000
60 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项 | 1.000
措施项目小计
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院综合楼12楼ICU生活区改造工程-安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 031302001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | 粤031302008001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 34.40
2.2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | JTGCSGZJF001 |  | 交通干扰工程施工增加费 | [6 empty] | 在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）
2.4 | 粤031302009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部 | [5 empty] | 省级文明工地按2.00%
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院综合楼12楼ICU生活区改造工程-安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
|  |  |  | 分项机具费 | [5 empty] | 计算；市级文明工地按1.00%计算
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 江门市人民医院综合楼12楼ICU生活区改造工程-安装部分 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 7633.69
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  | 江门市人民医院综合楼12楼ICU生活区改造工程-安装部分 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元 | 7633.69 | 以分部分项工程费为计算基础 * 10.00%
合 计 |  |  |  | 7633.69

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 江门市人民医院综合楼12楼ICU生活区改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(单价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 江门市人民医院综合楼12楼ICU生活区改造工程-安装部分 |  |  | 第1页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
1 | 00010010 |  | 人工费 |  |  | 元
2 | 01210045-0001 |  | 镀锌角钢 |  |  | kg
3 | 03071061-0001 |  | 冷热水龙头 |  |  | 个
4 | 03076181 |  | 角型阀(带铜活) DN15 |  |  | 个
5 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  |  | kg
6 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 |  | t
7 | 04030015 |  | 中砂 |  |  | m3
8 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  |  | kg
9 | 17250050-0001 |  | PPR给水管 DN20 |  |  | m
10 | 17250180 |  | 塑料软管 D6 |  |  | m
11 | 17250370-0001 |  | PVC排气管 φ110 |  |  | m
12 | 17250370-0002 |  | PVC排水管 DN50 |  |  | m
13 | 18090060-0001 |  | 室内塑料排水管件 φ110 |  |  | 个
14 | 18090060-0002 |  | 室内塑料排水管件 DN50 |  |  | 个
15 | 18090260-0001 |  | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20 |  |  | 个
16 | 19000210 |  | 螺纹阀门 DN20 |  |  | 个
17 | 21050010-0001 |  | 多功能带软管花洒 |  |  | 套
18 | 21090001 |  | 洗脸盆 |  |  | 套
19 | 21150001 |  | 瓷蹲式大便器 |  |  | 个
20 | 25000001-0001 |  | LED平板灯 300*300mm |  |  | 套
21 | 25000001-0002 |  | LED天花灯盘 600*600mm |  |  | 套
22 | 26050001-0001 |  | 单联双控开关 |  |  | 个
23 | 26050001-0002 |  | 双联单控开关 |  |  | 个
24 | 26050001-0003 |  | 三联单控开关 |  |  | 个
25 | 26410050-0001 |  | 电话插座 |  |  | 个
26 | 26410050-0002 |  | 电视插座 |  |  | 个
27 | 26410060-0001 |  | 二三极插座 |  |  | 个
28 | 26410060-0002 |  | 带开关二三极插座 |  |  | 个
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 江门市人民医院综合楼12楼ICU生活区改造工程-安装部分 |  |  | 第2页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
29 | 26410060-0003 |  | 空调插座 |  |  | 个
30 | 27170020 |  | 黄蜡带 20mm×10m |  |  | 卷
31 | 28030170-0001 |  | 绝缘电线 ZR-BVV-6mm2 |  |  | m
32 | 28030170-0002 |  | 绝缘电线 ZR-BVV-4mm2 |  |  | m
33 | 28030170-0003 |  | 绝缘电线 ZR-BVV-2.5mm2 |  |  | m
34 | 28030270-0001 |  | 6类非屏蔽网线CAT.6e |  |  | m
35 | 28030270-0002 |  | 电话线（4芯）4*0.8 |  |  | m
36 | 28030290 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 |  |  | m
37 | 28030300 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm2 |  |  | m
38 | 28030450 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2 |  |  | m
39 | 28030480 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 |  |  | m
40 | 28270215-0001 |  | 电视线 SYWY-75-5 |  |  | m
41 | 29030030-0001 |  | 金属线槽 MR80*60*0.8 |  |  | m
42 | 29030030-0002 |  | 金属线槽 MR200*100*1.2 |  |  | m
43 | 29060030-0001 |  | 镀锌电线管 JDG20 |  |  | m
44 | 29060030-0002 |  | 镀锌电线管 JDG25 |  |  | m
45 | 29060140-0001 |  | 刚性难燃管 PVC25 |  |  | m
46 | 29110390 |  | 接线盒 |  |  | 个
47 | 30130020-0001 |  | 单口网络插座 |  |  | 个
48 | 30130030-0001 |  | 双口网络插座 |  |  | 个
49 | 34110010 |  | 水 |  |  | m3
50 | 50350010-0001 |  | 天花管道排气扇 |  |  | 台
51 | 55090080-0001 |  | 室内普通照明配电箱14-16位 |  |  | 台
52 | 55150020-0001 |  | 空气开关63A/2P |  |  | 个
53 | 55150020-0002 |  | 漏电开关40A/2P |  |  | 个
54 | 55150020-0003 |  | 漏电开关25A/32A 2P |  |  | 个
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 江门市人民医院综合楼12楼ICU生活区改造工程-安装部分 |  |  | 第3页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 |  | 单位 | 除税编制价(元)
55 | 55490250-0001 |  | 三插插头 |  |  | 个
56 | 99450700 |  | 电 | (机械用) |  | kw·h
57 | ZC-0001 |  | 600mm长不锈钢软管 |  |  | 条
58 | ZC-0002 |  | 管码夹 |  |  | 个
59 | ZC-0003 |  | 蹲便器水箱 |  |  | 个
60 | ZC-0004 |  | 下水器、下水管 |  |  | 套
61 | ZC-0005 |  | 防水盒86型 |  |  | 个